## Login
STT | meter | Công tơ | Data type | STT | substation_power | Nhà máy thủy điện | Data type | STT | power_company | Tên công ty ĐL | Data type | STT | user | Người dùng | Data type | Ghi chú:
1 | ID | Thứ tự tự tăng | UNSIGNED | 1 | ID | Thứ tự tự tăng | int | 1 | ID | Thứ tự tự tăng | int | 1 | ID | Thứ tự tự tăng | int |  | Trường phải nhập liệu
2 | id_pwc | Mã công ty điện lực | int(10) | 2 | id_pwc | Mã của Công ty ĐL | int | 2 | id_pwc | Mã của Công ty ĐL | int | 2 | usergroup | Nhóm người dùng: 0:admin, 1:điện lực, chủ đầu tư, 2: người QLVH | int |  | Trường tự động
3 | id_invester | Mã công ty đầu tư | int(10) | 3 | id_investor | Mã của Công ty đầu tư | int | 3 | name_pwc | Tên của Công ty ĐL | char(100) | 3 | id_pwc | Mã công ty điện lực | int
4 | id_sub | Mã nhà máy thủy điện | int(10) | 4 | id_sub | Mã của nhà máy thủy điện | int | 4 | name_operator_pc | Quản lý KT của ĐL | char(50) | 4 | id_investor | Mã công ty đầu tư | int
5 | serial_meter | Serial của công tơ | char(25) | 5 | name_sub | Tên của nhà máy thủy điện | char(100) | 5 | phone_operator_pc | ĐT của quản lý KT ĐL | char(20) | 5 | id_sub | Mã Nhà máy thủy điện | int
6 | version_meter | Version, loại công tơ | char(50) | 6 | phone_sub | Điện thoại nhà máy | char(100) | 6 | email_operator_pc | Email của quản lý KT ĐL | char(50) | 6 | full_name | Tên người dùng | UNICODE text
7 | level_meter | Cấp độ công tơ: chính= 0, phụ =1 | int(11) | 7 | email_sub | Email vận hành nhà máy | char(100) |  |  |  |  | 7 | user_name | Tên đăng nhập | ASCII text
8 | name_meter | Tên công tơ | char(100) | 8 | address_sub | Địa chỉ nhà máy | char(100) |  |  |  |  | 8 | password | Mật khẩu | ASCII text
9 | wiring_meter | Công tơ đấu dây hoặc đấu pha: đấu dây =0; đấu pha=1 | tinyint(1) | [8 empty] | 9 | office_name | Đơn vị người dùng | UNICODE text
10 | factor_meter | Hệ số nhân công tơ | float | [8 empty] | 10 | phone_number | Điện thoại của người dùng | ASCII text
11 | lineloss_meter | Hệ số tổn thất đường dây | float |  |  |  |  | STT | investor | Tên chủ đầu tư | Data type | 11 | email | Email của người dùng | ASCII text
12 | pconvert_meter | Công suất quy đổi | float |  |  |  |  | 1 | ID | Thứ tự tự tăng | int | 12 | enable | Trạng thái kích hoạt: Enable=0, Disable=1 | booloean
13 | levelvoltage_meter | Cấp điện áp: 110kV=0, 35kV=1, 22kV=2, 10kV=3, 6kV=4, 0.4kV=5 | int(11) |  |  |  |  | 2 | id_investor | Mã của Công ty đầu tư | int | 13 | last_visit | Lần login gần nhất của tài khoản | datetime
14 | orderphase_meter | Thứ tự pha của công tơ | char(20) |  |  |  |  | 3 | name_investor | Tên của Công ty đầu tư | char(100) | 14 | visit_number | Số lần login của tài khoản | int
15 | unit_meter | đơn vị đo lường cài đặt của ctơ: 0:MWh, 1:kWh, 2: Wh | int(11) |  |  |  |  | 4 | phone_investor_pc | ĐT của Công ty đầu tư | char(20) | 15 | register_date | Ngày đăng ký | datetime
16 | port_transmission | kiểu truyền thông: RS232, 485 | [5 empty] | 5 | email_investor_pc | Email của Công ty đầu tư | char(50)
17 | count_point | số biểu diễn sau dấu phẩy: 2, 3,… | [5 empty] | 6 | address_investor_pc | Email của Công ty đầu tư | char(50)
18 | operator | Tên người vận hành | char(50)
19 | phone_operator | Điện thoại người vận hành | char(20)
20 | email_operator | Email người vận hành | char(50)
21 | office | Tên công ty đầu tư | char(100)
22 | phone_office | Điện thoại công ty đầu tư | char(20)
23 | email_office | Email công ty đầu tư | char(50)
24 | ip_address | Địa chỉ IP công tơ | char(30)
25 | online_status | Trạng thái online của công tơ | tinyint(1)
STT | equipment | thiết bị | Data type | STT | sorting_equipment | thiết bị | Data type
1 | ID | Thứ tự tự tăng | UNSIGNED | 1 | ID | Thứ tự tự tăng | UNSIGNED
2 | id_pwc | Mã công ty điện lực | int(10) | 2 | Computer | máy tính nguyên bộ | int(10)
3 | id_invester | Mã công ty đầu tư | int(10) | 3 | Disk_computer | Ổ cứng máy tính | int(10)
4 | id_sub | Mã nhà máy thủy điện | int(10) | 4 | Main_computer | Main của máy tính | int(10)
| type_equipment | loại thiết bị. 0:máy tính, 1: module truyền thông, 2: cáp chuyển đổi RS232-USB, RS485;…. |  | 5 | ram_computer | Ram của máy tính
5 | serial_equipment | mã thiết bị | char(25) | 6 | chip_computer | Chip của máy tính
6 | configuration_equipment | cấu hình thiết bị: cấu hình máy tính, module loại gì, cáp chuyển đổi loại mấy cổng | char(25) | 7 | power_computer | Nguồn của máy tính
7 | time_installation_equipment | thời gian lắp đặt | char(50) | 8 | Display_computer | Màn hình máy tính
8 | timeout_warranty_equipment | thời gian hết bảo hành | char(50) | 9 | keyboard_ computer | bàn phím máy tính
9 | satatus_equipment | trạng thái thiết bị. 0: ok, 1: đang sửa chữa, 2: đang bảo hành | int(11) | 10 | mouse_computer | chuột máy tính
11
|  |  |  | 12 | Module Elster RS232 | mô đun truyền thông Elster RS232
|  |  |  | 13 | Module Elster RS485 | mô đun truyền thông Elster RS485
|  |  |  | 14 | Module Landis RS232 | mô đun truyền thông Landis RS232
STT | maintenance | bảo hành | Data type | 15 | Module Landis RS485 | mô đun truyền thông Landis RS485
1 | ID | Thứ tự tự tăng | UNSIGNED | 16 | Cáp chuyển đổi RS232 -USB 1 cổng | Cáp RS232- USB 1 cổng
2 | id_pwc | Mã công ty điện lực | int(10) | 17 | Cáp chuyển đổi RS232 -USB 2 cổng | Cáp RS232- USB 1 cổng
3 | id_invester | Mã công ty đầu tư | int(10) | 18 | Cáp chuyển đổi RS232 -USB 4 cổng | Cáp RS232- USB 1 cổng
4 | id_sub | Mã nhà máy thủy điện | int(10) | 19
5 | serial_equipment | mã thiết bị | char(25)
7 | time_accept_maintenance | thời gian nhận bảo hành, sửa chữa
8 | time_finish_maintenance | thời gian hoàn thành bảo hành, sửa chữa
9
10
11
STT | document | Giấy tờ pháp lý | Data type
1 | ID | Thứ tự tự tăng | UNSIGNED
2 | id_pwc | Mã công ty điện lực | int(10)
3 | id_invester | Mã công ty đầu tư | int(10)
4 | id_sub | Mã nhà máy thủy điện | int(10)
5 | id_document | loại tài liệu. 0: hợp đồng,1:bb kiểm định, 2: biên bản KS, 3: biên bản NT, 4: bb thanh lý HĐ | char(25)
6 | reference_document | trích yếu tài liệu
7 | detail_document | chi tiết tài liệu
8 | time_update_document | thời gian cập nhật tài liệu
Note on C2: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation

## Đo lường
Các trường yêu cầu cho phân quyền
usergroup
id_pwc
id_sub
STT | instan_value | Data type | STT | meter | Data type | STT | substation_power | Data type | STT | power_company | Data type | STT | user | Data type | Ghi chú:
1 | ID | bigint | 1 | ID | int | 1 | ID | bigint | 1 | ID | int | 1 | ID | int |  | Trường phải nhập liệu
2 | serial_meter | ASCII text | 2 | id_sub | int | 2 | id_pwc | bigint | 2 | id_pwc | int | 2 | usergroup | int |  | Trường tự động
3 | timed | int | 3 | serial_meter | ASCII text | 3 | id_sub | bigint | 3 | name_pwc | UNICODE text | 3 | id_pwc | int
4 | timeh | int | 4 | version_meter | ASCII text | 4 | name_sub | UNICODE text | 4 | name_operator_pc | UNICODE text | 4 | id_sub | int
5 | i_pha_a | float | 5 | level_meter | int |  |  |  | 5 | phone_operator_pc | ASCII text | 5 | full_name | UNICODE text
6 | i_pha_b | float | 6 | name_meter | UNICODE text |  |  |  | 6 | email_operator_pc | ASCII text | 6 | user_name | ASCII text
7 | i_pha_c | float | 7 | wiring_meter | boolean | [6 empty] | 7 | password | ASCII text
8 | u_pha_a | float | 8 | factor_meter | float | [6 empty] | 8 | office_name | UNICODE text
9 | u_pha_b | float | 9 | operator | UNICODE text | [6 empty] | 9 | phone_number | ASCII text
10 | u_pha_c | float | 10 | phone_operator | ASCII text | [6 empty] | 10 | email | ASCII text
11 | p_pha_a | float | 11 | email_operator | ASCII text | [6 empty] | 11 | enable | booloean
12 | p_pha_b | float | 12 | office | UNICODE text | [6 empty] | 12 | last_visit | datetime
13 | p_pha_c | float | 13 | phone_office | ASCII text | [6 empty] | 13 | visit_number | int
14 | p_sum | float | 14 | email_office | ASCII text | [6 empty] | 14 | register_date | datetime
15 | ppk_pha_a | float | 15 | online_status | boolean
16 | ppk_pha_b | float
17 | ppk_pha_c | float
18 | ppk_sum | float
19 | pbk_pha_a | float
20 | pbk_pha_b | float
21 | pbk_pha_c | float
22 | pbk_sum | float
23 | cosphi_a | float
24 | cosphi_b | float
25 | cosphi_c | float
26 | cosphi_mean | float
27 | f_pha_a | float
28 | f_pha_b | float
29 | f_pha_c | float
30 | rotio_a | float
31 | rotio_b | float
32 | rotio_c | float
33 | angle_a | float
34 | angle_b | float
35 | angle_c | float
36 | full_time | ASCII text
37 | full_time_d | bigint
38 | phase_order | ASCII text
trường total ?
Note on C3: phân quyền
Note on C5: For all Meter: có id_sub=session [id_sub], mặc định setdefault = min of ID bảng meter
Note on G9: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on K9: chỉ dùng để lấy Đk phân cấp, ko hiển thị Web page
Note on O9: for 1:List tên điện lực (lấy tên ĐL)
Note on S9: Login ->check usergroup
Note on K11: ID điện lực
Note on O11: id điện lực
Note on S11: phân quyền
Note on K12: ID Nhà máy điện
Note on O12: tên điện lực
Note on S12: ID điện lực
Note on G13: Đời và loại công tơ: Elster A1700 - 2003, 2011,..
Note on K13: Tên nhà máy điện
Note on O13: Vận hành ĐL
Note on S13: ID Nhà máy điện
Note on G14: Ctơ chính-phụ
Note on O14: Điện thoại ĐL
Note on S14: tên người dùng
Note on G15: Tên công tơ
Note on O15: Email Điện lực
Note on S15: Tên đăng nhập
Note on G16: Loại đấu dây Ctơ: đấu dây hoặc pha
Note on S16: mật khẩu
Note on G17: HS nhân công tơ
Note on S17: Tên đơn vị
Note on G18: Họ tên QLVH
Note on S18: điện thoại
Note on G19: Đ thoại QLVH
Note on S19: email
Note on G20: Email QLVH
Note on G21: Tên Đơn vị CĐT
Note on G22: ĐT CĐT
Note on G23: Email CĐT
Note on G24: Trạng thái online của công tơ

## Thống kê
Các trường yêu cầu cho phân quyền
usergroup
id_pwc
id_sub
STT | instan_value | Data type | STT | meter | Data type | STT | substation_power | Data type | STT | power_company | Data type | STT | user | Data type | Ghi chú:
1 | ID | bigint | 1 | ID | int | 1 | ID | int | 1 | ID | int | 1 | ID | bigint |  | Trường phải nhập liệu
2 | serial_meter | ASCII text | 2 | id_sub | int | 2 | id_pwc | int | 2 | id_pwc | int | 2 | usergroup | int |  | Trường tự động
3 | timed | int | 3 | serial_meter | ASCII text | 3 | id_sub | int | 3 | name_pwc | UNICODE text | 3 | id_pwc | int
4 | timeh | int | 4 | version_meter | ASCII text | 4 | name_sub | UNICODE text | 4 | name_operator_pc | UNICODE text | 4 | id_sub | int
5 | i_pha_a | float | 5 | level_meter | int |  |  |  | 5 | phone_operator_pc | ASCII text | 5 | full_name | UNICODE text
6 | i_pha_b | float | 6 | name_meter | UNICODE text |  |  |  | 6 | email_operator_pc | ASCII text | 6 | user_name | ASCII text
7 | i_pha_c | float | 7 | wiring_meter | boolean | [6 empty] | 7 | password | ASCII text
8 | u_pha_a | float | 8 | factor_meter | float | [6 empty] | 8 | office_name | UNICODE text
9 | u_pha_b | float | 9 | operator | UNICODE text | [6 empty] | 9 | phone_number | ASCII text
10 | u_pha_c | float | 10 | phone_operator | ASCII text | [6 empty] | 10 | email | ASCII text
11 | p_pha_a | float | 11 | email_operator | ASCII text | [6 empty] | 11 | enable | booloean
12 | p_pha_b | float | 12 | office | UNICODE text | [6 empty] | 12 | last_visit | datetime
13 | p_pha_c | float | 13 | phone_office | ASCII text | [6 empty] | 13 | visit_number | int
14 | p_sum | float | 14 | email_office | ASCII text | [6 empty] | 14 | register_date | datetime
15 | ppk_pha_a | float | 15 | online_status | boolean
16 | ppk_pha_b | float
17 | ppk_pha_c | float
18 | ppk_sum | float
19 | pbk_pha_a | float
20 | pbk_pha_b | float
21 | pbk_pha_c | float
22 | pbk_sum | float
23 | cosphi_a | float
24 | cosphi_b | float
25 | cosphi_c | float
26 | cosphi_mean | float
27 | f_pha_a | float
28 | f_pha_b | float
29 | f_pha_c | float
30 | rotio_a | float
31 | rotio_b | float
32 | rotio_c | float
33 | angle_a | float
34 | angle_b | float
35 | angle_c | float
36 | full_time | ASCII text
37 | full_time_d | bigint
38 | phase_order | ASCII text
trường total ?
Note on C3: phân quyền
Note on C5: For all Meter: có id_sub=session [id_sub], mặc định setdefault = min of ID bảng meter
Note on G9: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on K9: chỉ dùng để lấy Đk phân cấp, ko hiển thị Web page
Note on O9: for 1:List tên điện lực (lấy tên ĐL)
Note on S9: Login ->check usergroup
Note on K11: ID điện lực
Note on O11: id điện lực
Note on S11: phân quyền
Note on K12: ID Nhà máy điện
Note on O12: tên điện lực
Note on S12: ID điện lực
Note on G13: Đời và loại công tơ: Elster A1700 - 2003, 2011,..
Note on K13: Tên nhà máy điện
Note on O13: Vận hành ĐL
Note on S13: ID Nhà máy điện
Note on G14: Ctơ chính-phụ
Note on O14: Điện thoại ĐL
Note on S14: tên người dùng
Note on G15: Tên công tơ
Note on O15: Email Điện lực
Note on S15: Tên đăng nhập
Note on G16: Loại đấu dây Ctơ: đấu dây hoặc pha
Note on S16: mật khẩu
Note on G17: HS nhân công tơ
Note on S17: Tên đơn vị
Note on G18: Họ tên QLVH
Note on S18: điện thoại
Note on G19: Đ thoại QLVH
Note on S19: email
Note on G20: Email QLVH
Note on G21: Tên Đơn vị CĐT
Note on G22: ĐT CĐT
Note on G23: Email CĐT
Note on G24: Trạng thái online của công tơ

## Báo cáo
Các trường yêu cầu cho phân quyền
usergroup
id_pwc
id_sub
STT | current_value | Data type | STT | meter | Data type |  | STT | substation_power | Data type | STT | power_company | Data type | STT | user | Data type | Ghi chú:
1 | ID | bigint | 1 | ID | int |  | 1 | ID | int | 1 | ID | int | 1 | ID | int |  | Trường phải nhập liệu
2 | serial_meter | ASCII text | 2 | id_sub | int |  | 2 | id_pwc | int | 2 | id_pwc | int | 2 | usergroup | int |  | Trường tự động
3 | timed | int | 3 | serial_meter | ASCII text |  | 3 | id_sub | int | 3 | name_pwc | UNICODE text | 3 | id_pwc | int
4 | timeh | int | 4 | version_meter | ASCII text |  | 4 | name_sub | UNICODE text | 4 | name_operator_pc | UNICODE text | 4 | id_sub | int
5 | import_kw | float | 5 | level_meter | int |  |  |  |  | 5 | phone_operator_pc | ASCII text | 5 | full_name | UNICODE text
6 | export_kw | float | 6 | name_meter | UNICODE text |  |  |  |  | 6 | email_operator_pc | ASCII text | 6 | user_name | ASCII text
7 | q1 | float | 7 | wiring_meter | boolean | [7 empty] | 7 | password | ASCII text
8 | q2 | float | 8 | factor_meter | float | [7 empty] | 8 | office_name | UNICODE text
9 | q3 | float | 9 | operator | UNICODE text | [7 empty] | 9 | phone_number | ASCII text
10 | q4 | float | 10 | phone_operator | ASCII text | [7 empty] | 10 | email | ASCII text
11 | total | float | 11 | email_operator | ASCII text | [7 empty] | 11 | enable | booloean
12 | rate1 | float | 12 | office | UNICODE text | [7 empty] | 12 | last_visit | datetime
13 | rate2 | float | 13 | phone_office | ASCII text | [7 empty] | 13 | visit_number | int
14 | rate3 | float | 14 | email_office | ASCII text | [7 empty] | 14 | register_date | datetime
15 | rate4 | float | 15 | online_status | boolean
16 | rate5 | float
17 | rate6 | float
18 | cd1 | float
19 | cd2 | float
20 | full_time | ASCII text
21 | full_time_d | bigint
STT | profile_value | Data type
1 | ID | bigint |  |  |  | STT | History | Data type
2 | serial_meter | ASCII text |  |  |  | 1 | ID | bigint
3 | timed | int |  |  |  | 2 | serial_meter | ASCII text
6 | start_time | ASCII text |  |  |  | 5 | import_kw | float
7 | stop_time | ASCII text |  |  |  | 6 | export_kw | float
8 | value_import | float |  |  |  | 7 | q1 | float
9 | value_export | float |  |  |  | 8 | q2 | float
10 | value_total | float |  |  |  | 9 | q3 | float
11 | q1 | float |  |  |  | 10 | q4 | float
13 | q3 | float |  |  |  | 12 | rate1 | float
14 | q4 | float |  |  |  | 13 | rate2 | float
15 | unit | ASCII text |  |  |  | 14 | rate3 | float
16 | flag | int |  |  |  | 15 | rate4 | float
17 | full_time | ASCII text |  |  |  | 16 | rate5 | float
18 | full_time_d | bigint |  |  |  | 17 | rate6 | float
[6 empty] | 18 | cd1 | float
[6 empty] | 19 | MDrate1 | float
[6 empty] | 20 | MDrate2 | float
[6 empty] | 21 | MDrate3 | float
[6 empty] | 22 | MDrate4 | float
[6 empty] | 23 | MDrate5 | float
[6 empty] | 24 | MDrate6 | float
[6 empty] | 25 | MDImp | float
[6 empty] | 26 | MDExp | float
[6 empty] | 27 | cd2 | float
[6 empty] | 28 | full_time | ASCII text
| Sửa lại trường fulltime để có thời gian theo thứ tự |  |  |  |  | 29 | timebilling | ASCII text
[6 empty] | 30 | startbilling | ASCII text
[6 empty] | 31 | stopbilling | ASCII text
Thêm Q1,2,3,4
Note on C4: phân quyền
Note on C6: For all Meter: có id_sub=session [id_sub], mặc định setdefault = min of ID bảng meter
Note on G10: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on K10: chỉ dùng để lấy Đk phân cấp, ko hiển thị Web page
Note on O10: for 1:List tên điện lực (lấy tên ĐL)
Note on S10: Login ->check usergroup
Note on K12: ID điện lực
Note on O12: id điện lực
Note on S12: phân quyền
Note on K13: ID Nhà máy điện
Note on O13: tên điện lực
Note on S13: ID điện lực
Note on G14: Đời và loại công tơ: Elster A1700 - 2003, 2011,..
Note on K14: Tên nhà máy điện
Note on O14: Vận hành ĐL
Note on S14: ID Nhà máy điện
Note on G15: Ctơ chính-phụ
Note on O15: Điện thoại ĐL
Note on S15: tên người dùng
Note on G16: Tên công tơ
Note on O16: Email Điện lực
Note on S16: Tên đăng nhập
Note on G17: Loại đấu dây Ctơ: đấu dây hoặc pha
Note on S17: mật khẩu
Note on G18: HS nhân công tơ
Note on S18: Tên đơn vị
Note on G19: Họ tên QLVH
Note on S19: điện thoại
Note on G20: Đ thoại QLVH
Note on S20: email
Note on G21: Email QLVH
Note on G22: Tên Đơn vị CĐT
Note on G23: ĐT CĐT
Note on G24: Email CĐT
Note on G25: Trạng thái online của công tơ

## Sheet1
ID | bigint(20) |  | UNSIGNED
| 2 | id_sub | int(10)
| 3 | serial_meter | char(25)
| 4 | version_meter | char(50)
| 5 | level_meter | int(11)
| 6 | name_meter | char(100)
| 7 | wiring_meter | tinyint(1)
| 8 | factor_meter | float
| 9 | operator | char(50)
| 10 | phone_operator | char(20)
| 11 | email_operator | char(50)
| 12 | office | char(100)
| 13 | phone_office | char(20)
| 14 | email_office | char(50)
| 15 | ip_address | char(30)
| 16 | online_status | tinyint(1)

## Bang CSDL
STT | power_company | Hiện trạng | Data type | Nội dung Công ty ĐL | Ghi chú | STT | meter | Hiện trạng | Data type | Công tơ | Ghi chú | STT | instan_value | Hiện trạng | Data type | Thông số vận hành | Ghi chú
1 | ID | x | int | Thứ tự tự tăng |  | 1 | ID | x | bigint(20) | Thứ tự tự tăng |  | 1 | ID |  | bigint | Thứ tự tự tăng
2 | id_pwc | x | int | Mã của Công ty ĐL |  | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện |  | 2 | serial_meter |  | ASCII text | Serial của công tơ
3 | name_pwc | x | char(100) | Tên của Công ty ĐL |  | 3 | serial_meter | x | char(25) | Serial của công tơ |  | 3 | timed |  | int | thời gian số liệu từ công tơ
4 | name_operator_pc | x | char(50) | Quản lý KT của ĐL |  | 4 | version_meter | x | char(50) | Version, loại công tơ (PH…) |  | 4 | timeh |  | int
5 | phone_operator_pc | x | char(20) | ĐT của quản lý KT ĐL |  | 5 | level_meter | x | int(1) | Cấp độ công tơ: chính= 0, phụ =1 |  | 5 | i_pha_a |  | float
6 | email_operator_pc | x | char(50) | Email của quản lý KT ĐL |  | 6 | name_meter | x | char(100) | Tên công tơ |  | 6 | i_pha_b |  | float
7 | status |  | int(1) | Điện lực có nhà máy đo xa, 0 và 1 |  | 7 | wiring_meter | x | tinyint(1) | Công tơ đấu dây hoặc đấu pha: đấu dây =0; đấu pha=1 |  | 7 | i_pha_c |  | float
8 | id_orderby |  | int(11) | thứ tự |  | 8 | factor_meter | x | float | Hệ số nhân công tơ |  | 8 | u_pha_a |  | float
[6 empty] | 9 | lineloss_meter | x | float | Hệ số tổn thất đường dây |  | 9 | u_pha_b |  | float
[6 empty] | 10 | pconvert_meter | x | float | Công suất quy đổi |  | 10 | u_pha_c |  | float
STT | investor |  | Data type | Nội dung Chủ đầu tư | Ghi chú | 11 | levelvoltage_meter | x | char(50) | 3x58/100-240/415V |  | 11 | p_pha_a |  | float
1 | ID | x | int | Thứ tự tự tăng |  | 12 | orderphase_meter | x | char(20) | Thứ tự pha của công tơ |  | 12 | p_pha_b |  | float
2 | id_investor | x | int | Mã của Công ty đầu tư |  | 13 | unit_meter | x | int(1) | đơn vị đo lường cài đặt của ctơ: 0:MWh, 1:kWh, 2: Wh |  | 13 | p_pha_c |  | float
3 | name_investor | x | char(50) | Tên của Công ty đầu tư |  | 14 | port_transmission_meter | x | char(20) | kiểu truyền thông: RS232, 485 |  | 14 | p_sum |  | float
4 | phone_investor | x | char(15) | ĐT của Công ty đầu tư |  | 15 | count_point_meter | x | int(1) | số biểu diễn sau dấu phẩy: 2, 3,… |  | 15 | ppk_pha_a |  | float
5 | email_investor | x | char(30) | Email của Công ty đầu tư |  | 16 | operator | x | char(50) | Tên người vận hành |  | 16 | ppk_pha_b |  | float
6 | address_investor | x | char(150) | địa chỉ của Công ty đầu tư |  | 17 | phone_operator | x | char(20) | Điện thoại người vận hành |  | 17 | ppk_pha_c |  | float
[6 empty] | 18 | email_operator | x | char(50) | Email người vận hành |  | 18 | ppk_sum |  | float
STT | substation_power |  | Data type | Nội dung Nhà máy thủy điện | Ghi chú | 19 | office | x | char(100) | Tên công ty đầu tư |  | 19 | pbk_pha_a |  | float
1 | ID | x | int | Thứ tự tự tăng |  | 20 | phone_office | x | char(20) | Điện thoại công ty đầu tư |  | 20 | pbk_pha_b |  | float
2 | id_pwc | x | int | Mã của Công ty ĐL |  | 21 | email_office | x | char(50) | Email công ty đầu tư |  | 21 | pbk_pha_c |  | float
3 | id_investor | x | int | Mã của Công ty đầu tư |  | 22 | ip_address | x | char(30) | Địa chỉ IP công tơ |  | 22 | pbk_sum |  | float
4 | id_sub | x | int | Mã của nhà máy thủy điện |  | 23 | online_status | x | tinyint(1) | Trạng thái online của công tơ |  | 23 | cosphi_a |  | float
5 | name_sub | x | char(100) | Tên của nhà máy thủy điện |  | 24 | manufacturer_meter |  | char(20) | Nhà sản xuất công tơ (ABB,…) |  | 24 | cosphi_b |  | float
6 | phone_sub | x | char(100) | Điện thoại nhà máy |  | 25 | original_meter |  | char(20) | Xuất xứ công tơ (Trung Quốc, Ấn Độ,..) |  | 25 | cosphi_c |  | float
7 | email_sub | x | char(100) | Email vận hành nhà máy |  | 26 | type_meter |  | char(20) | Loại công tơ (Elster A1700, Landis…) |  | 26 | cosphi_mean |  | float
8 | address_sub | x | char(100) | Địa chỉ nhà máy |  | 27 | Year_production |  | char(20) | Năm sản xuất |  | 27 | f_pha_a |  | float
9 | connection_sub |  |  | Nhà máy kết nối |  | 28 | Ampe_meter |  | char(20) | Dòng điện công tơ |  | 28 | f_pha_b |  | float
10 | ip_address |  |  |  |  | 29 | exactlevel_meter |  | char(20) | cấp chính xác công tơ |  | 29 | f_pha_c |  | float
11 | levelvoltage |  | char(10) | Cấp điện áp nhà máy |  | 30 | timestart_meter |  | char(20) | Ngày bắt đầu sử dụng |  | 30 | rotio_a |  | float
12 | levercapacity |  | char(10) | Cấp công suất nhà máy |  | 31 | location_meter |  | int(1) | Vị trí điểm đo: 0: Tại điểm đấu nối; 1: Tại nhà máy |  | 31 | rotio_b |  | float
13 | type_sub |  | int(1) | Loại nhà máy thủy điện: 0: 30M 1: trên 30M |  | 32 | relation_meter |  | varchar(10) | 0: Cùng lộ thứ 1; 1: Cùng lộ thứ 2…(quan hệ công tơ) |  | 32 | rotio_c |  | float
14 | gps_sub |  | char(50) | địa chỉ gps nhà máy |  | 33 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực |  | 33 | angle_a |  | float
15 | status |  | int(1) | trạng thái nhà máy |  | 34 | id_invester |  | int | Mã công ty đầu tư |  | 34 | angle_b |  | float
16 | startdate |  | char(20) | ngày bắt đầu vận hành |  | 35 | lasttime_programming |  | char(20) | thời gian lập trình gần nhất |  | 35 | angle_c |  | float
[6 empty] | 36 | count_programming |  | int(3) | Số lần lập trình công tơ |  | 36 | full_time |  | ASCII text
[12 empty] | 37 | full_time_d |  | bigint
[12 empty] | 38 | phase_order |  | ASCII text
STT | user |  | Data type | Người dùng | Ghi chú | [6 empty] | STT | current_value | Hiện trạng | Data type | Chỉ số công tơ | Ghi chú
1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng |  | STT | TU | Hiện trạng | Data type | Biến áp | Ghi chú | 1 | ID |  | bigint | Thứ tự tự tăng
2 | usergroup |  | int | Nhóm người dùng: 0:admin, 1:điện lực,chủ đầu tư, 2: người QLVH |  | 1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng |  | 2 | serial_meter |  | ASCII text | Serial của công tơ
3 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực |  | 2 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực |  | 3 | timed |  | int | thời gian số liệu từ công tơ
4 | id_investor |  | int | Mã công ty đầu tư |  | 3 | id_invester |  | int | Mã công ty đầu tư |  | 4 | timeh |  | int
5 | id_sub |  | int | Mã Nhà máy thủy điện |  | 4 | id_sub |  | int | Mã nhà máy thủy điện |  | 5 | import_kw |  | float
6 | full_name |  | UNICODE text | Tên người dùng |  |  | name_tu |  | varchar(20) | Tên TU |  | 6 | export_kw |  | float
7 | user_name |  | ASCII text | Tên đăng nhập |  | 6 | serial_tu |  | char(30) | Serial của tu |  | 7 | q1 |  | float
8 | password |  | ASCII text | Mật khẩu |  | 7 | level_tu |  | int(1) | Cấp độ của TU: 0: Chính 1: Phụ |  | 8 | q2 |  | float
9 | office_name |  | UNICODE text | Đơn vị người dùng |  |  | relation_tu |  | varchar(10) | 0: Cùng lộ thứ 1; 1: Cùng lộ thứ 2…(quan hệ công tơ) |  | 9 | q3 |  | float
10 | phone_number |  | ASCII text | Điện thoại của người dùng |  | 8 | ratio_tu |  | char(20) | tỉ số biến |  | 10 | q4 |  | float
11 | email |  | ASCII text | Email của người dùng |  | 9 | exactlevel_tu |  | char(10) | cấp chính xác TU |  | 11 | total |  | float
12 | enable |  | booloean | Trạng thái kích hoạt: Enable=0, Disable=1 |  | 10 | capacity_tu |  | char(10) | dung lượng TU |  | 12 | rate1 |  | float
13 | last_visit |  | datetime | Lần login gần nhất của tài khoản |  | 11 | Version_tu |  | char(20) |  |  | 13 | rate2 |  | float
14 | visit_number |  | int | Số lần login của tài khoản |  | 12 | Manufacturer_tu |  | char(30) | Nhà sản xuất |  | 14 | rate3 |  | float
15 | register_date |  | datetime | Ngày đăng ký |  | 13 | Original_tu |  | char(30) | Xuất xứ |  | 15 | rate4 |  | float
| id_edit |  |  |  |  | 14 | Year_production |  | char(20) | Năm sản xuất |  | 16 | rate5 |  | float
[6 empty] | 15 | timestart_tu |  | char(20) | Ngày bắt đầu sử dụng |  | 17 | rate6 |  | float
[12 empty] | 18 | cd1 |  | float
[6 empty] | STT | TI | Hiện trạng | Data type | Biến dòng | Ghi chú | 19 | cd2 |  | float
[6 empty] | 1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng |  | 20 | full_time |  | ASCII text
[6 empty] | 2 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực |  | 21 | full_time_d |  | bigint
[6 empty] | 3 | id_invester |  | int | Mã công ty đầu tư
[6 empty] | 4 | id_sub |  | int | Mã nhà máy thủy điện
[6 empty] | 5 | name_ti |  | varchar(20) | Tên TI |  | STT | profile_value | Hiện trạng | Data type | Phụ tải | Ghi chú
[6 empty] | 5 | serial_ti |  | char(30) | Serial của tu |  | 1 | ID |  | bigint | Thứ tự tự tăng
[6 empty] | 6 | level_ti |  | int(1) | Cấp độ của TU: 0: Chính 1: Phụ |  | 2 | serial_meter |  | ASCII text | Serial của công tơ
[7 empty] | relation_ti |  | varchar(10) | 0: Cùng lộ thứ 1; 1: Cùng lộ thứ 2…(quan hệ công tơ) |  | 3 | timed |  | int | thời gian số liệu từ công tơ
[6 empty] | 7 | ratio_ti |  | char(20) | tỉ số biến |  | 6 | start_time |  | ASCII text
[6 empty] | 8 | exactlevel_ti |  | char(10) | cấp chính xác TI |  | 7 | stop_time |  | ASCII text
[6 empty] | 9 | capacity_ti |  | char(10) | dung lượng TI |  | 8 | value_import |  | float
[6 empty] | 10 | version_ti |  | char(20) | Loại TI |  | 9 | value_export |  | float
[6 empty] | 11 | manufacturer_ti |  | char(30) | Nhà sản xuất TI |  | 10 | value_total |  | float
[6 empty] | 12 | original_ti |  | char(30) | Xuất xứ TI |  | 11 | q1 |  | float
[6 empty] | 13 | year_production |  | char(20) | Năm sản xuất |  | 13 | q3 |  | float
[6 empty] | 14 | timestart_ti |  | char(20) | Ngày bắt đầu sử dụng |  | 14 | q4 |  | float
[12 empty] | 15 | unit |  | ASCII text
[12 empty] | 16 | flag |  | int
[12 empty] | 17 | full_time |  | ASCII text
[6 empty] | STT | profile_sub_1 | Hiện trạng | Data type | Hồ sơ ban đầu | Ghi chú | 18 | full_time_d |  | bigint
[6 empty] | 1 | ID |  | int(10) | Thứ tự tự tăng
[6 empty] | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện
[6 empty] | 3 | name_file |  | char(100) | Serial của tu |  | STT | History | Hiện trạng | Data type | Chỉ số chốt H1 | Ghi chú
[6 empty] | 4 | link_file |  | char(200) | đường dẫn file |  | 1 | ID |  | bigint | Thứ tự tự tăng
[6 empty] | 5 | time_start_file |  |  | thời gian ban hành quyết định |  | 2 | serial_meter |  | ASCII text | Serial của công tơ
[6 empty] | 6 | number_file |  | char(20) | số biên bản chạy thử 72h |  | 5 | import_kw |  | float | thời gian số liệu từ công tơ
[12 empty] | 6 | export_kw |  | float
[6 empty] | STT | profile_sub_2 | Hiện trạng | Data type | Quyết định | Ghi chú | 7 | q1 |  | float
[6 empty] | 1 | ID |  | int(10) | Thứ tự tự tăng |  | 8 | q2 |  | float
STT | Price |  | Data type | Bảng giá | Ghi chú | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện |  | 9 | q3 |  | float
1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng |  | 3 | name_file |  | char(100) | Serial của tu |  | 10 | q4 |  | float
2 | B1 |  |  |  |  | 4 | link_file |  | char(200) | đường dẫn file |  | 12 | rate1 |  | float
3 | B2 |  |  |  |  | 5 | time_start_file |  | char(20) | thời gian ban hành quyết định |  | 13 | rate2 |  | float
4 | B3 |  |  |  |  | 6 | number_file |  | char(20) | số biên bản chạy thử 72h |  | 14 | rate3 |  | float
5 | [11 empty] | 15 | rate4 |  | float
6 | [11 empty] | 16 | rate5 |  | float
[12 empty] | 17 | rate6 |  | float
[6 empty] | STT | profile_sub_3 | Hiện trạng | Data type | Hồ sơ đấu nối | Ghi chú | 18 | cd1 |  | float
[6 empty] | 1 | ID |  | int(10) | Thứ tự tự tăng |  | 19 | MDrate1 |  | float
[6 empty] | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện |  | 20 | MDrate2 |  | float
[6 empty] | 3 | name_file |  | char(100) | Serial của tu |  | 21 | MDrate3 |  | float
[6 empty] | 4 | link_file |  | char(200) | đường dẫn file |  | 22 | MDrate4 |  | float
[6 empty] | 5 | time_start_file |  | char(20) | thời gian ban hành quyết định |  | 23 | MDrate5 |  | float
[6 empty] | 6 | number_file |  | char(20) | số biên bản chạy thử 72h |  | 24 | MDrate6 |  | float
[12 empty] | 25 | MDImp |  | float
[12 empty] | 26 | MDExp |  | float
[12 empty] | 27 | cd2 |  | float
[12 empty] | 28 | full_time |  | ASCII text
[6 empty] | STT | profile_sub_4 | Hiện trạng | Data type | Hợp đồng | Ghi chú | 29 | timebilling |  | ASCII text
[6 empty] | 1 | ID |  | int(10) | Thứ tự tự tăng |  | 30 | startbilling |  | ASCII text
[6 empty] | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện |  | 31 | stopbilling |  | ASCII text
[6 empty] | 3 | name_file |  | char(100) | Serial của tu |  | 32 | Monthbilling |  |  | Tháng tính hóa đơn
[6 empty] | 4 | link_file |  | char(200) | đường dẫn file
[6 empty] | 5 | time_start_file |  | char(20) | ngày hợp đồng có hiệu lực
[6 empty] | 6 | number_file |  | char(20) | số hợp đồng |  | STT | validated | Hiện trạng | Data type | Nội dung Giáy Kiểm Định | Ghi chú
[12 empty] | 1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng
[12 empty] | 2 | type_equipment |  | int (1) | Loại thiết bị 0: Công tơ. 1: TU. 2:TI.
[6 empty] | STT | profile_sub_5 | Hiện trạng | Data type | Nghiệm thu hệ thống đo đếm | Ghi chú | 3 | serial_equipment |  | char(30) | Mã thiết bị
[6 empty] | 1 | ID |  | int(10) | Thứ tự tự tăng |  | 4 | number_validated |  | char(30) | Mã số giấy kiểm định
[6 empty] | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện |  | 5 | start_validated |  | bigint | thời gian kiểm định bắt đầu có hiệu lực (ngày tháng năm)
[6 empty] | 3 | name_file |  | char(100) | Serial của tu |  | 6 | time_validated |  | int | thời gian kiểm định có hiệu lực (số tháng)
[6 empty] | 4 | link_file |  | char(200) | đường dẫn file |  | 7 | company_validated |  | char(50) | Đơn vị cấp giấy kiểm định
[6 empty] | 5 | time_start_file |  | char(20) | ngày hợp đồng có hiệu lực |  | 8 | link_file_validated |  | char(200) | Đường dẫn lưu file
[6 empty] | 6 | number_file |  | char(20) | số biên bản chạy thử 72h
[6 empty] | STT | profile_sub_6 | Hiện trạng | Data type | QĐ vận hành thương mại | Ghi chú
[6 empty] | 1 | ID |  | int(10) | Thứ tự tự tăng
[6 empty] | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện
[6 empty] | 3 | name_file |  | char(100) | Serial của tu
[6 empty] | 4 | link_file |  | char(200) | đường dẫn file
[6 empty] | 5 | time_start_file |  | char(20) | ngày hợp đồng có hiệu lực
[6 empty] | 6 | number_file |  | char(20) | số biên bản chạy thử 72h
Note on J4: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J46: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J64: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J84: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J92: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J102: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J113: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J122: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on J131: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation

## equipments
[8 empty] | STT | meter | Hiện trạng | Data type | Công tơ | Ghi chú
[8 empty] | 1 | ID | x | bigint(20) | Thứ tự tự tăng
[8 empty] | 2 | id_sub |  | int(10) | Mã nhà máy thủy điện
[8 empty] | 3 | serial_meter | x | char(25) | Serial của công tơ
[8 empty] | 4 | version_meter | x | char(50) | Version, loại công tơ (PH…)
[8 empty] | 5 | level_meter | x | int(1) | Cấp độ công tơ: chính= 0, phụ =1
[8 empty] | 6 | name_meter | x | char(100) | Tên công tơ
[8 empty] | 7 | wiring_meter | x | tinyint(1) | Công tơ đấu dây hoặc đấu pha: đấu dây =0; đấu pha=1
[8 empty] | 8 | factor_meter | x | float | Hệ số nhân công tơ
[8 empty] | 9 | lineloss_meter | x | float | Hệ số tổn thất đường dây
[8 empty] | 10 | pconvert_meter | x | float | Công suất quy đổi
[8 empty] | 11 | levelvoltage_meter | x | char(50) | 3x58/100-240/415V
[8 empty] | 12 | orderphase_meter | x | char(20) | Thứ tự pha của công tơ
[8 empty] | 13 | unit_meter | x | int(1) | đơn vị đo lường cài đặt của ctơ: 0:MWh, 1:kWh, 2: Wh
[8 empty] | 14 | port_transmission_meter | x | char(20) | kiểu truyền thông: RS232, 485
[8 empty] | 15 | count_point_meter | x | int(1) | số biểu diễn sau dấu phẩy: 2, 3,…
[8 empty] | 16 | operator | x | char(50) | Tên người vận hành
[8 empty] | 17 | phone_operator | x | char(20) | Điện thoại người vận hành
[8 empty] | 18 | email_operator | x | char(50) | Email người vận hành
[8 empty] | 19 | office | x | char(100) | Tên công ty đầu tư
[8 empty] | 20 | phone_office | x | char(20) | Điện thoại công ty đầu tư
[8 empty] | 21 | email_office | x | char(50) | Email công ty đầu tư
[8 empty] | 22 | ip_address | x | char(30) | Địa chỉ IP công tơ
[6 empty] | METER |  | 23 | online_status | x | tinyint(1) | Trạng thái online của công tơ
[8 empty] | 24 | manufacturer_meter |  | char(20) | Nhà sản xuất công tơ (ABB,…)
[8 empty] | 25 | original_meter |  | char(20) | Xuất xứ công tơ (Trung Quốc, Ấn Độ,..)
[8 empty] | 26 | type_meter |  | char(20) | Loại công tơ (Elster A1700, Landis…)
[8 empty] | 27 | Year_production |  | char(20) | Năm sản xuất
[8 empty] | 28 | Ampe_meter |  | char(20) | Dòng điện công tơ
[8 empty] | 29 | exactlevel_meter |  | char(20) | cấp chính xác công tơ
[8 empty] | 30 | timestart_meter |  | char(20) | Ngày bắt đầu sử dụng
[8 empty] | 31 | location_meter |  | int(1) | Vị trí điểm đo: 0: Tại điểm đấu nối; 1: Tại nhà máy
STT | validated | Hiện trạng | Data type | Nội dung Giáy Kiểm Định | Ghi chú |  |  | 32 | relation_meter |  | varchar(10) | 0: Cùng lộ thứ 1; 1: Cùng lộ thứ 2…(quan hệ công tơ)
1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng |  |  |  | 33 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực
2 | type_equipment |  | int (1) | Loại thiết bị 0: Công tơ. 1: TU. 2:TI. |  |  |  | 34 | id_invester |  | int | Mã công ty đầu tư
3 | serial_equipment |  | char(30) | Mã thiết bị |  |  |  | 35 | lasttime_programming |  | char(20) | thời gian lập trình gần nhất
4 | number_validated |  | char(30) | Mã số giấy kiểm định |  |  |  | 36 | count_programming |  | int(3) | Số lần lập trình công tơ
5 | start_validated |  | bigint | thời gian kiểm định bắt đầu có hiệu lực (ngày tháng năm)
6 | time_validated |  | int | thời gian kiểm định có hiệu lực (số tháng)
7 | company_validated |  | char(50) | Đơn vị cấp giấy kiểm định
8 | link_file_validated |  | char(200) | Đường dẫn lưu file
[8 empty] | STT | TU | Hiện trạng | Data type | Biến áp | Ghi chú
[8 empty] | 1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng
[8 empty] | 2 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực
[7 empty] | TU | 3 | id_invester |  | int | Mã công ty đầu tư
[8 empty] | 4 | id_sub |  | int | Mã nhà máy thủy điện
[9 empty] | name_tu |  | varchar(20) | Tên TU
[8 empty] | 6 | serial_tu |  | char(30) | Serial của tu
[8 empty] | 7 | level_tu |  | int(1) | Cấp độ của TU: 0: Chính 1: Phụ
[9 empty] | relation_tu |  | varchar(10) | 0: Cùng lộ thứ 1; 1: Cùng lộ thứ 2…(quan hệ công tơ)
[8 empty] | 8 | ratio_tu |  | char(20) | tỉ số biến
[8 empty] | 9 | exactlevel_tu |  | char(10) | cấp chính xác TU
[8 empty] | 10 | capacity_tu |  | char(10) | dung lượng TU
[8 empty] | 11 | Version_tu |  | char(20)
[8 empty] | 12 | Manufacturer_tu |  | char(30) | Nhà sản xuất
[8 empty] | 13 | Original_tu |  | char(30) | Xuất xứ
[8 empty] | 14 | Year_production |  | char(20) | Năm sản xuất
[8 empty] | 15 | timestart_tu |  | char(20) | Ngày bắt đầu sử dụng
[8 empty] | STT | TI | Hiện trạng | Data type | Biến dòng | Ghi chú
[8 empty] | 1 | ID |  | int | Thứ tự tự tăng
[8 empty] | 2 | id_pwc |  | int | Mã công ty điện lực
[8 empty] | 3 | id_invester |  | int | Mã công ty đầu tư
[8 empty] | 4 | id_sub |  | int | Mã nhà máy thủy điện
[6 empty] | TI |  | 5 | name_ti |  | varchar(20) | Tên TI
[8 empty] | 5 | serial_ti |  | char(30) | Serial của tu
[8 empty] | 6 | level_ti |  | int(1) | Cấp độ của TU: 0: Chính 1: Phụ
[9 empty] | relation_ti |  | varchar(10) | 0: Cùng lộ thứ 1; 1: Cùng lộ thứ 2…(quan hệ công tơ)
[8 empty] | 7 | ratio_ti |  | char(20) | tỉ số biến
[8 empty] | 8 | exactlevel_ti |  | char(10) | cấp chính xác TI
[8 empty] | 9 | capacity_ti |  | char(10) | dung lượng TI
[8 empty] | 10 | version_ti |  | char(20) | Loại TI
[8 empty] | 11 | manufacturer_ti |  | char(30) | Nhà sản xuất TI
[8 empty] | 12 | original_ti |  | char(30) | Xuất xứ TI
[8 empty] | 13 | year_production |  | char(20) | Năm sản xuất
[8 empty] | 14 | timestart_ti |  | char(20) | Ngày bắt đầu sử dụng
Note on N8: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on N50: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation
Note on N68: For 2: lấy tên công tơ, bao gồm tên Power Substation

## Sheet2
Điện lực Hòa Bình
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
Điện lực Hòa Bình | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
TĐ Vạn Mai | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
TĐ Suối Tráng | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
Điện lực Hòa Bình | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
TĐ Vạn Mai | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
TĐ Suối Tráng | Công tơ Vạn Mai 1 | 12345678
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng
Điện lực Hòa Bình
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng
Điện lực Hòa Bình
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng
Điện lực Hòa Bình
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng
TĐ Vạn Mai
TĐ Suối Tráng